**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| 1.1. | Наименование объекта | **Благоустройство центральной площади поселка Кичера по ул. Центральная** |
| 1.2. | Местоположение объекта | Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная |
| 1.3. | Основание для проведения работ: | Решение сессии Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» от 28 декабря 2018г. № 26 «О местном бюджете муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 1.4. | Предмет и объем закупки | Выполнение работ по благоустройству центральной площади по ул. Центральная в п. Кичера в объеме, согласно сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) |
| 1.5. | Источник финансирования | Федеральный, республиканский, местный бюджет |
| 1.6. | Государственный заказчик, адрес, контактные телефоны | Муниципальное образование городского поселения «поселок Кичера», 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район,  п. Кичера, ул. Центральная, 1, тел/факс 8(30130) 46-421; 46-383. |
| 1.7. | Вид строительства | Благоустройство |
| 1.8. | Срок и очередность строительства | Срок и очередность строительства определить проектом. |
| 1.9. | Основные технико-экономические показатели | Площадь покрытия 383,4 м2. |
| 2. | СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | |
| 2.1. | Состав работ Подрядчика | Проведение работ по благоустройству центральной площади в объеме, указанном в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, техническом задании:  - Устройство покрытия из бетонной разноцветной тротуарной плитки с бордюрным камнем, согласно дизайн-проекта;  - Установка, приобретение, доставка, сборка беседки с навесом и столом, согласно эскиза. |
| 3. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| 3.1. | Особые условия | Все применяемые материалы и оборудование для строительства должны быть сертифицированы. |
| 3.2. | Общие требования к выполнению работ | Все работы должны производиться в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; с учетом местных климатических условий, мерзлотно-грунтовых условий, сейсмической опасности и противопожарных требований, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также в установленные государственным контрактом и календарным планом сроки. |
| 3.3. | Требования по оформлению и количеству представляемой отчетной документации. | Подрядчиком при приемке работ предоставляются сертификаты на применяемые материалы. |
| 3.4. | Внесение изменений и дополнений | Настоящее задание может уточняться и дополняться по взаимному согласию сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |