Уважаемые жители поселка Кичера!

Для предотвращения случаев возгорания и беспрепятственного выхода населения в случае пожара, необходимо соблюдать следующие меры:

- Все двери должны постоянно находиться в исправном состоянии.

- В подвальных помещениях запрещается складировать горючие вещества, дерево, ЛВЖ и т.п.

- Запрещается загромождать проходы, коридоры, а также забивать двери эвакуационных выходов.

Запрещается:

- эксплуатация электроаппаратов и приборов не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и  кабели с поврежденной изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и т.п.;

- обертывать электролампы и светильники бумагой тканью;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, радиоприемники, телевизоры.

В случае возникновения пожара  НЕОБХОДИМО:

- сообщить в пожарную охрану 01, указав точное место (адрес) пожара, назначение здания и наличие в нем людей;

- оповестить на предприятиях, учреждениях и организациях – руководство, рабочих и служащих;

- задействовать план эвакуации;

- вывести людей в безопасное место;

- выходя из помещения плотно закрывать дверь;

- при наличии пострадавших вызвать “скорую медицинскую помощь”;

- для защиты от дыма, как исключение, на короткое время можно использовать влажные повязки (мокрое полотенце).