«УТВЕРЖДАЮ»

- Глава администрации

- МО ГП «поселок Кичера»

________Н.Д.Голикова

«29» октября  2021 г.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

отрытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

п.Кичера

2021 год

1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса. Акт составлен в отношении каждого дома (Приложения №№ 1-2).

2. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров.

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждую рабочую пятницу после опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Претендент, заинтересованное лицо (далее заявитель) в течение 2 рабочих дней после опубликования извещения о проведении конкурса направляет в адрес организатора заявку о необходимости проведения осмотра объекта конкурса (с указанием контактного телефона). Организатор конкурса рассматривает заявку и согласовывает время и дату выезда (по телефону) с заявителем. Выезд на объект в согласованное с заявителем время обеспечивает заявитель.

Осмотр объекта заключается в следующем: внешний осмотр объекта, осмотр подъездов, подвальных помещений (при наличии), внутридомовых инженерных коммуникаций в местах общего пользования, осмотр придомовой территории.

3. Объекты конкурса объединены в следующие лоты:

Лот №1 – Многоквартирный дом по адресу:

1)жилой дом № 1 ул. Зеленая, пгт. Кичера, Северо-Байкальский район Республика Бурятия;

Лот №2 – Многоквартирный дом по адресу:

1)жилой дом № 3 ул. Зеленая, пгт. Кичера, Северо-Байкальский район Республика Бурятия;

По ЛОТу № 1:

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за один кв.м. в месяц составляет:

| Жилые дома оборудованные всеми видами благоустройства | Размер платы за 1 кв.м. (руб) | Общая площадь жилых помещений | Размер платы в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленая, №1 | 24,42 | 2048,7 | 50029,25 |
| Итого |  |  |  |

По ЛОТу № 2:

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за один кв.м. в месяц составляет:

| Жилые дома оборудованные всеми видами благоустройства | Размер платы за 1 кв.м. (руб) | Общая площадь жилых помещений | Размер платы в месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленая, №3 | 24,42 | 2199,5 | 53711,79 |
| Итого |  |  |  |

* Цены и тарифы на предоставляемые коммунальные услуги не являются предметом конкурса и должны соответствовать ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание  жилого помещения.

Собственники вносят плату за содержание жилого помещения десятого числа месяца, следующего за расчетным.

5. Требования к участникам конкурса:

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

5.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

5.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

5.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5.6. Без внесения средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

6. Форма заявки на участие в конкурсе согласно Приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.

7. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе.

7.1. Заявление об участии в конкурсе заполняется в следующем порядке:

7.1.1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальный предприниматель указывает полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальный предприниматель - гражданин Российской Федерации указывает реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации.

7.1.2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае если фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения.

7.1.3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса и конкурсной комиссии. В номере телефона необходимо указать код населенного пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей - также код страны.

7.2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом заполняются в следующем порядке:

7.2.1. В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы по техобслуживанию собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору служебного найма жилых помещений.

Описание способа внесения платы делается в произвольной форме. К числу способов внесения платы, в частности, относятся:

внесение платы наличными в кассу управляющей организации;

оплата посредством почтовых переводов;

оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств и т.д.

7.3. Перечень прилагаемых к заявке документов:

7.3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) представляется в оригинале или в копии. Копия должна быть заверенной налоговым органом, предоставившим выписку, или нотариально. Претендент указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется копия, то указывается слово «заверенная копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ.

7.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается предоставление нотариально заверенной копии доверенности. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления доверенности, срок действия доверенности. Если доверенность выдана в порядке передоверия полномочий, необходимо указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего представительство.

7.3.3. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 7.1 пункта 7 настоящей Конкурсной документации, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.

7.3.4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период представляется в копии с отметкой налогового органа. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления баланса, а также количество листов, на которых представлен документ.

7.4. Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем исполнительного органа юридического лица и скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица.

8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса предоставляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг;

10. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств.

Не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом.

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.

Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Исполнение управляющей организацией обязательств перед собственниками помещений в многоквартирном доме по возмещению убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств, вытекающих из договора управления многоквартирным домом, а также по возмещению вреда, причиненному общему имуществу собственников обеспечиваются предоставлением в пользу собственников финансовых гарантий на протяжении всего срока действия договора. Обеспечение обязательств представляется в течение 10 рабочих дней со дня проведения конкурса в виде договора о страховании ответственности, либо в виде безотзывной банковской гарантии, либо в виде залога депозита. Конкретный способ обеспечения обязательств управляющая организация выбирает самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения обязательств в случае, если обеспечение исполнения обязательств представляется в виде банковской гарантии, страхование ответственности управляющей организации.

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, оканчиваться не ранее его завершения.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступлением в законную силу судебным постановлением.

Объем подлежащих оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемым с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от имени собственников помещений – избранным общим собранием представителей. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю собственников, управляющей организации. В случае, если в течение пяти дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей организацией объемах.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом.

Управляющая организация обязана представлять по запросу Собственников помещений в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся:

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед Исполнителями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации.

Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

14. Срок действия договоров управления многоквартирным домом.

Договор заключается сроком на 1 год

Договор продлевается на 3 (три) месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

-товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная организатором конкурса для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:

- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией письменного извещения о прекращении договора управления);

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения договора управления многоквартирным домом с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

15.  Проект договора управления многоквартирным домом, приложение № 7 к настоящей конкурсной документации.

- Приложение № 4

к Конкурсной документации

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

- Расчет

размера обеспечения заявки на участие в конкурсе

| Обсчет техобслуживания |  | S | ст-ть1м2 | всего | % | размер обеспечения заявки на конкурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленая, 1 |  | 2048,7 | 24,42 | 50029,25 | 5 | 2501,46 |
| Зеленая, 3 |  | 2199,5 | 24,42 | 53711,79 | 5 | 2685,59 |

Приложение № 5

к Конкурсной документации

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

- Заявка

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

- 1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу(ам):  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

- 2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых помещений по договору  социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического  лица),  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя,

подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента требованию,  установленному  подпунктом 1  пункта 15  Правил   проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации  для  управления  многоквартирным  домом, в случае если федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления многоквартирным домом:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

________________________  _______________________________________

(подпись)                                 (ф.и.о.)

"_____" ______________________ 20___ г.

- М.П.

- Приложение 6

к заявке на участие в конкурсе

Конкурсное предложение

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

| № п/п | Дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества |  |  | Ед. изм | Объем | Сумма (без НДС), руб. | Гарантийный срок, лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого с НДС___________________________________________________________________

- 1. Обязательства участника:

- осуществлять обязательные и дополнительные работы;

- осуществлять  работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в жилом доме качественно, согласно действующим нормам и условиями договора;

- осуществлять работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в жилом доме  в соответствии с требованиями  и объемами, указанными в технических условиях и спецификации услуг.

________________						___________________________

(подпись, печать)					             (Ф.И.О. должность)

Дата «____» _________________20__г.

Приложение № 7

к Конкурсной документации

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

- Д  О  Г  О  В  О  Р

на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома

и предоставления коммунальных услуг (в новой редакции)

п.Кичера                             		                		    «____» _____________  20__ года

Собственники и пользователи помещений многоквартирного дома по адресу: __________ общей площадью __________________  – (либо в лице Председателя Совета дома, действующего по доверенности от собственников)   и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в лице __________________________ (ФИО), действующего на основании ___________________________________,  в связи с изменениями жилищного законодательства заключили  настоящий договор  №_____от "_____"______________20__г. в новой редакции:

- Общие Положения

I. Настоящий   Договор  заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от "__" __________20__ г. N ___).  Состав общего имущества определен Приложением №1 к настоящему договору, техническое состояние общего имущества на момент заключения договора Приложением №1-1, границы эксплуатационной ответственности Приложение №1-2.

II. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме. Управляющая организация по данному Договору  выступает от имени и в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей, арендаторов и других физических и юридических лиц (далее потребителей), проживающих, пользующихся и владеющих помещениями в многоквартирном доме на законных основаниях.

III. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества (Приложение №1) в Многоквартирном доме (далее МКД), а также предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями (жилыми и нежилыми на законных основаниях (далее - потребители).

- 1. Предмет договора

1.1. Управляющая компания по   заданию потребителей   обязуется в течение срока, установленного настоящим договором, за плату осуществлять управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: п.Кичера   (далее - дом),  а именно:

1.1.1 выполнять работы и оказывать услуги по Содержанию и текущему ремонту, за счет Собственников договоров с Обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту;

1.1.2 принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным договорам;

1.1.3 производить начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Потребителей за осуществление иной услуги, направленной на достижение целей управления домом деятельность.

1.1.4 устанавливать и фиксировать факты причинения вреда имуществу Потребителей;

1.1.5 проводить проверку технического состояния общего имущества;

1.1.6  производить подготовку экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, касающимся содержания, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества;

1.1.7 производить расчет размеров платежей, сборов и взносов для каждого потребителя;

1.1.8 принять на хранение проектную, техническую, а также исполнительную и иную документацию на дом, производить внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном РФ;

1.1.9 хранить копии правоустанавливающих документов на помещения, а также документов, являющихся основанием для проживания граждан в помещениях;

1.1.10 производить прием и рассмотрение  обращений, жалоб Потребителей на действия (бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций;

1.1.11 производить выдачу Потребителям справок и иных документов в пределах своих полномочий;

1.1.12 вести бухгалтерскую, статистическую и иную документацию;

1.1.13 реализовывать  мероприятия по ресурсо- и энергосбережению;

1.1.14 передавать в пользование общее имущество (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт, а также на иные цели устанавливаемые собственниками;

1.1.15 совершать  другие юридически значимые и иные  действия, направленные на управление домом;

1.1.16 выполнение иных функций в соответствии с решениями собственников;

1.1.19 оказание прочих услуг Потребителям;

1.1.20 принимать меры по обеспечению защиты интересов Собственника от действий иных собственников помещений дома (в том числе выдавать письменные уведомления в случаях нарушения правил пользования жилым помещением, выполнении переустройства и (или) перепланировки    без согласования в установленном порядке и др.).

1.2. Содержание и текущий ремонт общего имущества осуществляется управляющей компанией в соответствии  перечнями работ и услуг по содержанию,  текущему ремонту, установленными  нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления,  либо установленными Правительством  РФ и федеральными органами исполнительной власти,  уполномоченными Правительством РФ, а также  в соответствии с требованиями  собственников.

1.3.Состав общего имущества  указан в Приложении № 1 к настоящему договору.

- 2. Права и обязанности сторон

2.1.Управляющая организация обязана:

2.1.1. принять полномочия по управлению домом, предусмотренные п.1.1. настоящего договора;

2.1.2 исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.1.1.1-2.1.22 настоящего договора, самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

2.1.3. в случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, расщепления и перерасчета платежей Потребителей за содержание, текущий ремонт, и прочие услуг, контролировать исполнение ими договорных обязательств;

2.1.4. предоставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего договора ежегодно в течение первого квартала текущего года в срок до 31 марта следующего за учетным года   в письменной форме  (размещение на квитанции об оплате)  о выполнении  настоящего договора за предыдущий год, либо направлением отчета председателю совета дома, в случае избрания такового;

2.1.5. в момент заключения настоящего договора и по окончании срока его действия составить акт о техническом состоянии дома; принять, а за семь дней до расторжения (окончания срока действия) настоящего договора  передать ранее  полученную от Собственника  техническую и иную документацию, перечисленную в п.п.2.2.1. настоящего договора, копию настоящего договора, материалы общих собраний собственников помещений данного дома, а также всю переписку Управляющей организации с третьими лицами по вопросам управления, содержания, ремонта, предоставления коммунальных услуг, денежные средства, собранные Управляющей организацией на капитальный  ремонт в размере, превышающем произведенные этой организацией расходы на проведение работ по капитальному ремонту, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо, в случае  непосредственного управления домом собственниками помещений  в доме, одному  из собственников, указанных в решении общего собрания  собственников (если такой  собственник не указан, любому собственнику помещений в доме);

2.1.6. исполнять иные обязательства в соответствии с Правилами предоставления услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354.

2.2 Управляющая организация вправе:

2.2.1. выполнить работы и услуги по содержанию и текущему, капитальному ремонту самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц;

2.2.2. проводить начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Потребителей за содержание, текущий и капитальный ремонт, коммунальные и прочие услуги самостоятельно, либо ибо путем привлечения третьих лиц;

2.2.3 принять участие в общих собраниях собственников ;

2.2.4 информировать надзорные и контролирующие органы  о несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению;

2.2.5 совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п.2.1. настоящего договора;

2.2.6 принимать меры по взысканию задолженности Потребителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги; взыскивать в судебном порядке с Собственника (нанимателя, проживающего в жилом помещении собственника; арендатора, занимающего нежилое помещение собственника) задолженность по оплате  услуг в т.ч. пени.

2.2.7. представлять интересы Потребителей по защите прав, связанных с обеспечением их прочими услугами в судебном порядке;

2.2.8 привлекать инвестиции в целях реализации программ энергосбережения, ремонта общего имущества, утвержденных решением общего собрания собственников помещений дома;

2.2.9  взыскивать в судебном порядке с Собственника (нанимателя, проживающего в жилом помещении собственника; арендатора, занимающего нежилое помещение собственника) задолженность по оплате  услуг;

2.1.10 прекращать предоставление услуг Собственнику (нанимателю, проживающему в жилом помещении собственника; арендатору, занимающему нежилое помещение собственника)  в случае неполной оплаты  (задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 3-и ежемесячных размера платы, определенной, исходя из соответствующих нормативов услуг и тарифов) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

2.1.11. Заключать от имени собственников  договоры  на передачу в использование общего имущества  при принятии общим собранием собственников соответствующего решения согласно  требованиям жилищного законодательства РФ.

2.3. Собственники, пользователи дома обязуются:

2.3.1 бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зелёным насаждениям;

2.3.2. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежавшего  имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не относящегося к общему имуществу.

2.3.3. соблюдать права  и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 25 от 21 января 2006г.,  а также Правила содержания общего имущества  собственников помещений в многоквартирном  доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006г.,  том числе:  выносить пищевые отходы в специально отведенное время в соответствии с графиком вывоза мусора, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию.

2.3.4 соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и другими приборами;

2.3.5 в случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности согласовывать с Управляющей компанией возможность их установки в помещении (Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд содержатся в Приложении №7 к настоящему договору).             При  превышении указанной суммарной максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин Собственника Управляющая компания не несет ответственности за вред причиненный имуществу Собственника в результате возможных аварийных ситуаций, возникших из-за неисправностей внутридомовых электрических сетей от превышения допустимой мощности.

2.3.6 проводить какие-либо  ремонтные работы в помещении, его реконструкцию, переустройство или перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

2.3.7 не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов;

2.3.8 немедленно сообщать управляющей компании о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них  в аварийно-диспетчерскую службу;

2.3.9 представлять управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны,  адреса), имеющих доступ в помещение в случае временного отсутствия собственника на случай проведения аварийных рот;

2.3.10 допускать в помещение должностных лиц предприятий организаций , имеющих право проведения работ с установками электро, -тепло , водоснабжения, канализации для проведения профилактических работ, устранения аварий. осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля;

2.3.11.не передавать предусмотренные в п.2.1. настоящего договора права другим управляющим организациям в период действия настоящего договора;

2.3.12 ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего договора;

2.3.13. предоставлять  в управляющую компанию копию свидетельства о регистрации такого права и оригинал для сверки;

2.3.14  осуществлять сохранность, поверку и техническое обслуживание индивидуальных приборов учета. Самостоятельно заключить договор с электроснабжающей  организацией. В случае порчи или хищения индивидуальных приборов учета, его приобретение и установку производить за свой счет.

2.4.  Собственник вправе:

2.4.1. владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри помещения;

2.4.2. требовать от управляющей компании исполнения своих обязательств по настоящему договору в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных в п.2.1. настоящего договора;

2.5. Собственник не вправе:

2.5.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к общему имуществу, а также иного общего имущества;

2.5.2. устанавливать, подключать и использовать  электробытовые приборы и машины  мощностью, превышающей  технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные  секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру;

2.5.3.использовать теплоноситель  в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение слива воды из инженерных систем и приборов отопления);

2.5.4  нарушать имеющиеся схемы учета поставки  коммунальных услуг;

2.5.5. подключать и использовать бытовые приборы  и оборудование, включая индивидуальные приборы учета очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, не имеющие технических паспортов, сертификатов;

2.5.6. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности  на общее имущество дома;

2.5.7. отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на помещение.

- 3. Особые условия

3.1. Изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами, если иное не предусмотрено настоящим договором.

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, предусмотренный настоящим договором, может быть изменен с одновременным соответствующим изменением цены  по настоящему договору в случае изменения  действующего законодательства или на основании решения общего собрания собственников помещений дома. В случае, если общим собранием собственников помещений дома принято решение об изменении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, одновременно общим собранием  определяется цена по настоящему договору с учетом изменившегося перечня услуг и работ.

3.3.В случае изменения действующего законодательства, устанавливающего перечень услуг и работ, Собственник совместно с другими собственниками помещений дома обязан в течение тридцати дней с момента такого изменения законодательства определить решением общего собрания собственников перечень услуг и работ  по содержанию и ремонту общего имущества и цену по настоящему договору  с учетом изменившегося перечня  услуг и работ. Такое изменение условий договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами; решение общего собрания является приложением к дополнительному соглашению.

3.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится  на основании решения общего собрания собственников  о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт.

3.5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимной договоренности Сторон.

4.Размер и порядок оплаты по настоящему договору

4.1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных  настоящим договором, а также порядок ее внесение устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч.  соответствующими размерами расчета платы по коммунальным услугам согласно действующих   Правил предоставления  коммунальных услуг.

Плата  за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника включает в себя:

4.1.1.плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему  и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4.1.2.плату за коммунальные услуги (по договорам, заключенным  управляющей организацией в интересах собственников по п. 1.1.1. настоящего договора).

4.2.Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя, проживающего в жилом помещении Собственника, включает в себя:

4.2.1.плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4.2.2.плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

4.2.3.плату за коммунальные услуги.

4.3.Плата за нежилое помещение и коммунальные услуги для арендатора, занимающего нежилое помещение Собственника, в соответствии с договором об оказании коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию нежилого помещения, заключенным с Управляющей организацией, включает в себя:

4.3.1.плату за содержание и ремонт нежилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4.3.2.плату за коммунальные услуги.

4.4.Плата за содержание  и ремонт жилого (нежилого) помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с перечнем работ  (Приложение №2а  к настоящему договору) устанавливается на один год (Приложение № 3)

4.5.Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником ( нанимателем, проживающем в помещении Собственника; арендатором, занимающим нежилое помещение Собственника) ежемесячно, до десятого числа следующего за истекшим месяца, на основании платежных документов.

4.6. При заключении договора управления на новый период, собственники  обязаны провести общее собрание собственников  не позднее первого декабря текущего года и принять решение об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)  помещения на следующий календарный год. Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об изменении  размера платы  за содержание и ремонт жилого (нежилого)  помещения является  приложением к настоящему договору  и основанием для применения нового размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения. Новый размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения применяется с первого января следующего календарного года.

4.7. В случае, если собственники помещений многоквартирного дома не провели общее собрание в соответствии с п.п.4.6. настоящего договора, размер платы за содержание и ремонт жилого ( нежилого) помещения устанавливается  в соответствии с действующим законодательством.

4.8.Плата, внесенная Собственником (арендатором, занимающим нежилое помещение собственника) за капитальный ремонт, аккумулируется на специальном  расчетном счете Управляющей организации и используется на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества.

4.9.Если до расторжения настоящего договора в данном доме был выполнен капитальный ремонт стоимостью, превышающей платежи Собственника на капитальный ремонт, накопленные за прошлый период, Собственник обязан вернуть Управляющей организации разницу между выплаченными им средствами на капитальный ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части, пропорциональной доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество.

4.10. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственника,  коммунальные услуги определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.11. Собственник, независимо от регистрации на данной пощади, вносит плату за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

4.12. Дополнительные работы (Приложение №2а), не включенные в перечень обязательных работ по  настоящему договору  (Приложение №2), выполняются за отдельную плату, установленную управляющей компанией согласно прейскуранту, утверждаемому в начале каждого календарного года.

- 5. Ответственность сторон

5.1.  Убытки, понесенные Потребителем  или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Потребителю, если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников помещений в МКД, если данные решения приняты без учета предложений Управляющей организации, информации о неблагоприятных последствиях исполнения данного решения,  а также в случае, если необходимые решения о ремонте общего имущества в МКД не были приняты общим собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось) несмотря на предоставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме информации о необходимости проведения ремонта.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Договору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.             
	За не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.5. Потребители, не обеспечившие допуск в помещения должностных лиц Управляющей организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае не принятия собственниками на внеочередном общем собрании решения о проведении работ, предписанных органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, Управляющая организация имеет право выполнить предписанные работы за счёт действующих начислений платы за содержание и ремонт, соответственно уменьшив объем работ и услуг, не влияющих на безопасность проживания.

5.7. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую (0,5) цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения.

В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование является существенным условием договора.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:

- страхование ответственности управляющей организации;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита.

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом самостоятельно.

- 6. Срок действия и расторжение настоящего договора

6.1. Настоящий договор заключен на срок три года.

6.2.Досрочное расторжение настоящего договора  возможно по соглашению сторон в форме дополнительного соглашения, подписанного сторонами при условии принятия  соответствующего о общим собранием собственников помещений данного дома.

6.3.В случае изменения действующего законодательства, в том числе правил и норма  технической эксплуатации жилищного фонда, настоящий договор подлежит изменению в соответствующей части.

6.4. Настоящий договор прекращается в случае прекращения права собственности Собственника на помещение дома.

6.6.В случае расторжения  (окончания срока действия) договора с Управляющей организаций, когда начатый ею капитальный ремонт не закончен, Управляющая организация передает Собственнику, уполномоченному общим собранием, либо новой управляющей организации,  все документы, связанные с выполнением капитального ремонта  (проектно-сметную документацию, договоры подряда, акты приема выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты сверки расчетов и другую документацию), а также денежные средства, полученные от  собственников помещений данного дома, собственников помещений иных многоквартирных домов, из бюджетов и не использованные на выполнение работ по капитальному ремонту  общего имущества дома.

6.7.Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания.

6. 8. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

6.9.Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

6.10. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

- 7. Контроль собственников  за деятельностью управляющей компании

7.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоявшему договору  осуществляет Совет дома, избираемый на общем собрании собственников помещений  многоквартирного дома согласно ст.161.1. ЖК РФ.

7.2.  Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору осуществляется по обращениям граждан в форме отчетов на заявления и ежегодно, в форме письменных отчетов УО о проделанной работе, за исключением сведений, не попадающих в стандарт раскрытия информации управляющими компаниями.

7.3. Отчеты о проделанной УО работе выдаются на руки любому из членов Совета дома, и подлежат хранению в месте, доступном для всех собственников помещений  жилого дома.

8.Разрешение споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении обязательства по настоявшему договору, решаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия спор предается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном  законодательством  РФ.

9.Прочие положения

9.1. Любе приложения, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченным на то представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. Никакие устные договоренности не имеют силы.

9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающийся любой информации по настоящему договору, разглашение которой способно нанести сторонам имущественный либо иной ущерб. В противном случае виновная сторона обязуется возместить другой весь нанесенный ущерб.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой их сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

| Председатель Совета дома (или ФИО Собственников списком как по договорам присоединения) | Управляющая компания: |
| --- | --- |

Приложения к настоящему договору:

№ 1, №1-1, №1-2  Состав общего имущества многоквартирного дома (для каждого дома индивидуален)  с актом состояния общего имущества и актом  разграничения эксплуатационной ответственности сторон (индивидуально для каждого дома).

№ 2 Состав и периодичность работ (в соответствии с требованиями законодательства)

№ 2А Перечень дополнительных работ, оказываемых на платной основе  (в соответствии с требованиями законодательства)

№3 Структура платы и требования к утверждению тарифа  (в соответствии с требованиями законодательства)

№ 4 Акт приема-передачи документов для управления домом  ;

№5 Требования к качеству коммунальных услуг и к установке приборов учета  (в соответствии с требованиями законодательства)

- №6 Подписи собственников МКД

№7 Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд (индивидуально для каждого дома от степени благоустройства и теххарактеристик)

- ПОДПИСИ СТОРОН:

- Приложение № 1

к Договору управления

многоквартирным  домом

- СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

расположенного пгт.Кичера, ул. Зеленая

1. К общему имуществу в соответствии со ст. 36 ЖК РФ относятся не являющиеся  частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме:

1.1. Внутридомовые сети холодного водоснабжения, водоотведения до ответвлений этих сетей в квартиру;

1.2. Система отопления;

1.3. Общедомовые электрические сети до ответвлений, подающих электроэнергию в квартиру;

1.4. Вентиляционная система полностью (за исключением дополнительно установленных гражданами вентиляционных вытяжек);

1.5. Приборы учета  коммунальных ресурсов на дом;

1.6. Насосы;

1.7. Оконные и дверные заполнения в подъездах, чердаках, подвалах;

1.8. Иное оборудование, обслуживающее более одного помещения дома;

1.9. Межквартирные лестничные площадки;

1.10. Лестницы;

1.11. Коридоры;

1.12. Технические этажи;

1.13. Чердаки;

1.14. Технические подвалы;

1.15. Крыши;

1.16. Ограждающие, несущие и ненесущие конструкции;

1.17. Иные помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения  дома;

1.18. Земельный участок (если сформирован, с момента передачи управляющей компании  правоустанавливающих документов), на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, площадь которого определяется в соответствии с правоустанавливающими документами;

1.19. Иное, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме имущество.

Приложение № 1-1

к Договору управления

многоквартирным домом

- Акт

о состоянии общего имущества Собственников

помещений в многоквартирном доме по адресу:

улица ________________ дом N __________

- I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

- II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

- Приложение № 1-2

к Договору управления

многоквартирным домом

- Границы эксплуатационной ответственности

| Границы ответственности Управляющей компании | Границы ответственности Собственника помещения |
| --- | --- |
| Стояки холодного водоснабжения, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков. | Ответвления от стояков холодного водоснабжения, первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков, (включая запорно-регулирующую арматуру) и санитарно-техническое оборудование в квартире. |
| Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии) , отключающие устройства на квартиру. | Внутриквартирные устройства и приборы после отключающих устройств в этажных щитах, включая индивидуальные и общеквартирные электросчетчики. |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. | Внутриквартирная инженерная система водоотведения от первых стыковых соединений от стояков, а также другоге оборудование, расположенное в этой системе. |
| В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. |  |
| Внешняя поверхность стен помещения, оконных и входной двери в помещение (квартиру) заполнений. | Внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения (внутренние) и входная дверь в помещение (квартиру). |
| Границы ответственности Управляющей компании | Границы ответственности Ресурсоснабжающей организации |
| До внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), а при наличие ОПУ - до места соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом) | От внешней границы стены многоквартирного дома (либо места соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный. |

- Приложение № 2

к Договору управления

многоквартирным домом

- Состав и периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту

многоквартирного жилого дома

| Наименование работ |  | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |  |
| 1.1 | Фасады |  |
| 1.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 1.1.2 | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости |
| 1.2 | Подъезды и лестничные клетки |  |
| 1.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по заявке нанимателей, Заказчика по мере необходимости |
| 1.2.2 | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 1.2.3 | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости |
| 1.3 | Отмостки |  |
| 1.3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 1.3.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 1.4 | Фундаменты | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.4.1 | Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |  |
| 1.4.2 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов |  |
| 1.5 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.5.1 | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |  |
| 1.5.2 | Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен |  |
| 1.5.3 | Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов |  |
| 1.6 | Перекрытия | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.6.1 | Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий |  |
| 1.7 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.7.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы |  |
| 1.8 | Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.8.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |  |
| 1.9 | Полы в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.9.1 | Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.10 | Внутренняя отделка в местах общего пользования |  |
| 1.10.1 | Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов |  |
| 2 | Текущий ремонт и обслуживание кровель |  |
| 2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 2.2 | Удаление с крыш: - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных кровлях с наружным водостоком; - снежных навесов и наледи на всех видах кровель | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |
| 2.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 2.4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
| 2.5 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости |
| 2.6 | Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости |
| 2.7 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 2.8 | Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |
| 2.9 | Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
| 2.10 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | по мере необходимости в пределах пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 2.12 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш |  |
| 2.13 | Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов |  |
| 3 | Обслуживание подвалов |  |
| 3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |
| 3.4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 3.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |
| 3.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
| 3.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |
| 3.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | два раза в год |
| 3.9 | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости |
| 3.10 | Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости |
| 4 | Обслуживание чердаков |  |
| 4.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 4.2 | Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 4.3 | Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 4.4 | Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно |
| 4.5 | Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости |
| 4.6 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |
| 4.7 | Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |
| 4.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | два раза в год |
| 5 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  |
| 5.1 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) |  |
| 5.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 1 раза в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 5.1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по заявке Заказчика, нанимателя |
| 5.1.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год |
| 5.1.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| 5.1.5 | Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц |
| 5.1.6 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 6 | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов, оснащенных холодным водоснабжением, и канализацией. |  |
| 6.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |
| 6.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 6.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания | по мере необходимости, в соответствии с требованиями СанПиН, рабочей программы |
| 6.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 6.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по заявке нанимателя |
| 6.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 6.1.6 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости |
| 6.1.7 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 6.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 6.2.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций и расположенного в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) технического оборудования в случае пользования им более одной семьи | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 6.2.3 | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 6.2.4 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 7 | Обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления |  |
| 7.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): - всей системы отопления в жилых домах и общежитиях | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
|  | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
| 7.4 | Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 7.5 | Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 7.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 7.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании/в начале отопительного сезона |
| 7.8 | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
| 8.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
| 8.10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы центрального отопления, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 11.1 | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: - срочной ликвидации засоров канализации; - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения | круглосуточно |
| 11.2 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |
| 11.3 | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |
| 12 | Уборка придомовой территории (площадь придомовой территории определяется по переданному кадастровому плану, в случае отсутствия сформированного земельного участка - паспортом дома ) |  |
| 12.1 | Холодный период |  |
| 12.1.1 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |
| 12.1.2 | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 12.1.3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки |
| 12.1.4 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 12.1.5 | Очистка тротуаров от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 12.1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 12.2 | Теплый период |  |
| 12.2.1 | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 12.2.2 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| 12.2.3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 12.2.4 | Промывка урн | 2 раза в месяц |
| 12.2.5 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| 13 | Уборка подъездов и лестничных клеток |  |
| 13.1 | Подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
| 13.2 | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 1 раза в неделю |
| 13.3 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в год |
| 14 | Освещение мест общего пользования в жилых зданиях |  |
| 14.1 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток |
| 15 | Вывоз мусора | По графику движения машин |
| 17 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС). |  |
| 17.1 | Техническое обслуживание: - внешний осмотр приборов учета; - проверка крепления приборов по месту их установки; - проверка наличия пломб и маркировки приборов; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; - чистка фильтров; - устранение при необходимости течи на узлах учета; - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; - проверка целостности ламп осветительной температуры, замена сгоревших ламп; - просмотр в архиве тепло вычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; - очистка от пыли и грязи приборов учета; - уборка помещения; - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; - снятие показаний приборов учета теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с предоставлением отчетных ведомостей; - проверка погрешностей программы вторичных приборов | 2 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц |
| 17.2 | Техническое обслуживание ТО-2: - входит перечень работ ТО-1; - протяжка провисших кабелей; - протяжка соединений в распределительных коробках; - протяжка фланцевых соединений; - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля | 1 раз в квартал |
| 17.3 | Техническое обслуживание ТО-3: - входит перечень работ ТО-1; - входит перечень работ ТО-2; - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - измерения сопротивления соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - ревизия контактных соединителей кабелей; - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС; - ревизия спускных вентилей; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС после поверки; - программирование вторичных приборов узлов учета ТС, ГВС, ХВС; - опрессовка узла учета давлением холодной воды; - допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энергоснабжающей организации с составлением акта | 1 раз в год |
| 17.4 | Текущий ремонт: - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; - замена неисправных магнитно-индукци-онных датчиков МИД; - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; - замена или ремонт неисправных вторичных приборов | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы |
| 19 | Техническое обслуживание и текущий ремонт автоматизированных узлов учета тепловой энергии (АУУ) | 1 раз в неделю |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения |  |
| 21.1 | Содержание наружных сетей теплоснабжения: - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры; - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях; - выявление и устранение перебоев в подаче тепла (соответствие гидравлическому режиму работы сети теплоснабжения) в отопительный период; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засорений колодцев, тепловых камер и трубопроводов попутного дренажа; - выявление разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - ведение журналов и технической документации | по графику ППР 1 раз в неделю в отопительный период,1 раз в месяц в меж отопительный период |
| 21.2 | Текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения: |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - гидравлические испытания на прочность; | 1 раз в год |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 21.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов (не более 2 м); - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей холодного водоснабжения |  |
| 23.1 | Содержание сетей: - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры, пожарных гидрантов; - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; - проверка отсутствия перебоев в подаче холодного водоснабжения по вине подрядчика; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - наличие информационных указателей; - ведение журналов и технической документации | согласно графика 1 раз в неделю постоянно |
| 23.2 | Текущий ремонт: |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 23.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости |
| 24 | Обслуживание наружных сетей водоотведения |  |
| 24.1 | Содержание сетей: - проверка системы на герметичность; - наличие указателей привязок канализационных колодцев; - содержание колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засоров, перебоев в работе трубопроводов и колодцев; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев | согласно графику, постоянно |
| 24.2 | Текущий ремонт: - прочистка канализационной сети; - замена отдельных участков трубопроводов; - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; - мелкий ремонт канализационных колодцев: замена скоб, заделка свищей в колодцах; переборка горловин колодцев и замена люков | 2 раза в год по мере необходимости |
| 24.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; - замена отдельных участков трубопровода; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости |
| 25 | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) | Еженедельно |
| 25.1 | Установка мусоровоза под загрузку |  |
| 25.2 | Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): - механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); - погрузка ТБО в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  |
| 25.3 | Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |
| 25.4 | Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |
| 25.5 | Механизированная выгрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |
| 26 | Работа паспортной службы (первичный регистрационный учет) |  |
| 26.1 | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно |
| 27 | Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |
| 27.1 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно |
| 27.2 | Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |
| 27.3 | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно |
| 27.4 | Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда | постоянно |
| 27.5 | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно |
| 27.6 | Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда | постоянно |
| 27.7 | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно |
| 27.8 | Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |
| 27.9 | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |
| 27.10 | Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |
| 27.11 | Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости |
| 27.12 | Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |
| 27.13 | Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших | постоянно |
| 27.14 | Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда | постоянно |
| 27.15 | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 27.16 | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно |
| 27.17 | Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно |
| 27.18 | Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением | постоянно |
| 27.19 | Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам | ежемесячно |
| 27.20 | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда | по мере необходимости |
| 27.21 | Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно |
| 27.22 | Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно |
| 27.23 | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно |
| 27.24 | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно |
| 27.25 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно |
| 27.26 | Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | постоянно |
| 27.27 | Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: - при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - при временном отсутствии потребителя по месту жительства; - при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; - при введении дополнительных льгот или их отмене; - при изменении размера субсидий; - при уточнении показаний приборов учета | постоянно |
| 27.28 | Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно |
| 27.29 | Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |
| 27.30 | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |
| 27.31 | Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |
| 27.32 | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
| 27.33 | Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |
| 27.34 | Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |
| 27.35 | Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно |
| 27.36 | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления | постоянно |
| 27.38 | Прием показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или письменно) | ежемесячно |
| 27.37 | Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения | ежеквартально |
| 27.38 | Контроль снятия показаний общедомовых приборов учета: - холодного водоснабжения; - электроснабжения; - отопления (теплоснабжения) | ежемесячно |
| 27.39 | Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно |
| 27.40 | Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС. Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде | постоянно |

- Приложение № 2а

к Договору управления

многоквартирными домами

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

- 1. Сантехнические работы:

устранение засоров канализации в квартире (кроме коммунальных);

прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка;

смена вентильной головки кранов смесителей;

смена смесителя для умывальника*;

то же, для ванн с гибким шлангом;

замена умывальников, моек, раковин, полотенцесушилок*;

ремонт смывного бачка со сменой устройств;

установка запорной арматуры к смывному бачку; замена смывного бачка*;

замена унитазов всех видов*;

смена смывной трубы;

установка кронштейнов под санитарные приборы;

восстановление гидроизоляции в санузлах и ванных комнатах**.

- 2. Электромонтажные работы:

смена неисправного выключателя для открытой проводки;

то же, штепсельной розетки;

смена выключателя для скрытой проводки с пробивкой гнезд;

то же, штепсельной розетки;

смена неисправного потолочного или стенного патрона;

демонтаж щитка со счетчиком;

установка щитка для электросчетчика;

установка однофазного электросчетчика;

прокладка электропроводки;

ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах);

снятие неисправных выключателей или переключателей;

замена электрических плит.

- 3. Столярные и стекольные работы:

ремонт оконных заполнений;

ремонт дверных заполнений;

смена неисправных оконных ручек;

смена неисправных дверных замков;

смена неисправных дверных ручек;

укрепление дверных и оконных коробок;

ремонт конструкций полов***;

ремонт конструкций перегородок***;

ремонт покрытий полов (дощатых, паркетных, из линолеума, плитки ПХВ).

- 4. Отделочные работы:

оштукатуривание стен, потолков, откосов по бетонной, кирпичной и деревянной поверхностям;

окраска потолков, откосов, оконных переплетов, дверных полотен;

окраска лоджий, этажерок балконов; оклейка стен обоями;

ремонт, восстановление частями облицовки стен ванных комнат и кухонь керамической (пластмассовой) плиткой;

то же, на полах.

______________________________

* Выполняются в период между капитальными ремонтами внутридомовых инженерных систем.

** Выполняются на основании акта технического обследования или экспертизы и в соответствии с проектом.

*** Выполняются на основании письменного разрешения собственника, наймодателя.

- Приложение № 3

к Договору управления

многоквартирными домами

- Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

- Общие требования

1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.

3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

- Приложение № 4

к Договору управления

многоквартирными домами

- АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на МНОГОКВАРТИРНЫЙ  ДОМ

Управляющая организация  приняла техдокументацию на многоквартирный дом  по списку:

| № | Наименование документа | Дата выдачи, кем выдан | Кол-во стр., единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной Минрегион РФ |  |  |
| 2 | Удостоверенная уполномоченным органом копия кадастрового плана земельного участка; |  |  |
| 3 | Копия градостроительного плана земельного участка (либо план участка в масштабе 1:1000-1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, расположенными на нем); |  |  |
| 4 | Копия акта ввода многоквартирного дома в эксплуатацию (законченного строительством) |  |  |
| 5 | Документы о наличие сервитута (при наличие); |  |  |
| 6 | Копия проектной документации на дом и исполнительные чертежи на дом; |  |  |
| 7 | Схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления тепло- электроснабжения; |  |  |
| 8 | Кадастровый паспорта на жилой дом, кадастровые паспорта на квартиру |  |  |
| 9 | Исполнительные чертежи контурозаземлений |  |  |
| 10 | Потоколы измерения сопротивления электросети; |  |  |
| 11 | Протоколы измерения вентиляции. |  |  |
| 12 | Данные об установленных ОПУ, ИПУ (паспорта к ним) |  |  |
| 13 | Данные о классе энергетической эффективности дома |  |  |

Дата передачи:

- Управляющая организация  _________________

- Приложение № 8

к Договору управления

многоквартирными домами

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────

│       Допустимая       │Условия и порядок изменения

│   продолжительность    │      размера платы за

│перерывов предоставления│  коммунальную услугу при

│ коммунальной услуги и  │предоставлении коммунальной

│ допустимые отклонения  │    услуги ненадлежащего

│ качества коммунальной  │     качества и (или) с

│         услуги         │  перерывами, превышающими

│                        │       установленную

│                        │     продолжительность

────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────

- I. Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

холодное            перерыва подачи холодной перерыва подачи холодной

водоснабжение в     воды:                    воды, исчисленной суммарно

течение года        8 часов (суммарно) в     за расчетный период, в

течение 1 месяца,        котором произошло

4 часа единовременно,    превышение, размер платы за

при аварии в             коммунальную услугу за такой

централизованных сетях   расчетный период снижается

инженерно-технического   на 0,15 процента размера

обеспечения холодного    платы, определенного за

водоснабжения - в        такой расчетный период в

соответствии с           соответствии с приложением N

требованиями             2 к Правилам предоставления

законодательства         коммунальных услуг

Российской Федерации     собственникам и

о техническом            пользователям помещений в

регулировании,           многоквартирных домах и

установленными для       жилых домов, утвержденным

наружных водопроводных   Постановлением Правительства

сетей и сооружений (СНиП Российской Федерации от 6

2.04.02-84*)             мая 2011 г. N 354 (далее -

Правила), с учетом положений

раздела IX Правил

2. Постоянное       отклонение состава и     при несоответствии состава и

соответствие        свойств холодной воды от свойств холодной воды

состава и свойств   требований               требованиям законодательства

холодной воды       законодательства         Российской Федерации о

требованиям         Российской Федерации о   техническом регулировании

законодательства    техническом              размер платы за коммунальную

Российской          регулировании не         услугу, определенный за

Федерации о         допускается              расчетный период в

техническом                                  соответствии с приложением N

регулировании                                2 к Правилам, снижается на

(СанПиН                                      размер платы, исчисленный

2.1.4.1074-01)                               суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

3. Давление в       отклонение давления не   за каждый час подачи

системе холодного   допускается              холодной воды суммарно в

водоснабжения в                              течение расчетного периода,

точке водоразбора                            в котором произошло

<1>:                                         отклонение давления:

в многоквартирных                            при давлении, отличающемся

домах и жилых домах                          от установленного до 25

- от 0,03 МПа (0,3                           процентов, размер платы за

кгс/кв. см) до 0,6                           коммунальную услугу за

МПа (6 кгс/кв. см);                          указанный расчетный период

у водоразборных                              снижается на 0,1 процента

колонок - не менее                           размера платы, определенного

0,1 МПа (1 кгс/кв.                           за такой расчетный период в

см)                                          соответствии с приложением N

2 к Правилам;

при давлении, отличающемся

от установленного более чем

на 25 процентов, размер

платы за коммунальную

услугу, определенный за

расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, снижается на

размер платы, исчисленный

суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

- II. Водоотведение

4. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

водоотведение в     перерыва водоотведения:  перерыва водоотведения,

течение года        не более 8 часов         исчисленной суммарно за

(суммарно) в течение 1   расчетный период, в котором

месяца,                  произошло указанное

4 часа единовременно (в  превышение, размер платы за

том числе при аварии)    коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается

на 0,15 процента размера

платы, определенного за

такой расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, с учетом

положений раздела IX Правил

- III. Электроснабжение

5. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

электроснабжение в  перерыва                 перерыва электроснабжения,

течение года <3>    электроснабжения:        исчисленной суммарно за

2 часа - при наличии     расчетный период, в котором

двух независимых взаимно произошло указанное

резервирующих источников превышение, размер платы за

питания <4>;             коммунальную услугу за такой

24 часа - при наличии 1  расчетный период снижается

источника питания        на 0,15 процента размера

платы, определенного за

такой расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, с учетом

положений раздела IX Правил

6. Постоянное      отклонение напряжения и  за каждый час снабжения

соответствие        (или) частоты            электрической энергией, не

напряжения и        электрического тока от   соответствующей требованиям

частоты             требований               законодательства Российской

электрического тока законодательства         Федерации о техническом

требованиям         Российской Федерации о   регулировании, суммарно в

законодательства    техническом              течение расчетного периода,

Российской          регулировании не         в котором произошло

Федерации о         допускается              отклонение напряжения и

техническом                                  (или) частоты электрического

регулировании                                тока от указанных

(ГОСТ 13109-97 и                             требований, размер платы за

ГОСТ 29322-92)                               коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается

на 0,15 процента размера

платы, определенного за

такой расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, с учетом

положений раздела IX Правил

- IV. Отопление <5>

7. Бесперебойное   допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

отопление в течение перерыва отопления:      перерыва отопления,

отопительного       не более 24 часов        исчисленной суммарно за

периода <6>         (суммарно) в течение 1   расчетный период, в котором

месяца;                  произошло указанное

не более 16 часов        превышение, размер платы за

единовременно - при      коммунальную услугу за такой

температуре воздуха в    расчетный период снижается

жилых помещениях от +12  на 0,15 процента размера

°C до нормативной        платы, определенного за

температуры, указанной в такой расчетный период в

пункте 15 настоящего     соответствии с приложением N

приложения;              2 к Правилам, с учетом

не более 8 часов         положений раздела IX Правил

единовременно - при

температуре воздуха в

жилых помещениях от +10

°C до +12 °C;

не более 4 часов

единовременно - при

температуре воздуха в

жилых помещениях от +8

°C до +10 °C

8. Обеспечение     допустимое превышение    за каждый час отклонения

нормативной         нормативной температуры  температуры воздуха в жилом

температуры         - не более 4 °C;         помещении суммарно в течение

воздуха <7>:        допустимое снижение      расчетного периода, в

в жилых помещениях  нормативной температуры  котором произошло указанное

- не ниже +18 °C (в в ночное время суток (от отклонение, размер платы за

угловых комнатах -  0.00 до 5.00 часов) - не коммунальную услугу за такой

+20 °C), в районах  более 3 °C;              расчетный период снижается

с температурой      снижение температуры     на 0,15 процента размера

наиболее холодной   воздуха в жилом          платы, определенного за

пятидневки          помещении в дневное      такой расчетный период в

(обеспеченностью    время (от 5.00 до 0.00   соответствии с приложением N

0,92) -31 °C и      часов) не допускается    2 к Правилам, за каждый

ниже - в жилых                               градус отклонения

помещениях - не                              температуры, с учетом

ниже +20 °C (в                               положений раздела IX Правил

угловых комнатах -

+22 °C);

в других помещениях

- в соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации о

техническом

регулировании

(ГОСТ Р 51617-2000)

9. Давление во     отклонение давления во   за каждый час отклонения от

внутридомовой       внутридомовой системе    установленного давления во

системе отопления:  отопления от             внутридомовой системе

с чугунными         установленных значений   отопления суммарно в течение

радиаторами - не    не допускается           расчетного периода, в

более 0,6 МПа (6                             котором произошло указанное

кгс/кв. см);                                 отклонение, при давлении,

с системами                                  отличающемся от

конвекторного и                              установленного более чем на

панельного                                   25 процентов, размер платы

отопления,                                   за коммунальную услугу,

калориферами, а                              определенный за расчетный

также прочими                                период в соответствии с

отопительными                                приложением N 2 к Правилам,

приборами - не                               снижается на размер платы,

более 1 МПа (10                              исчисленный суммарно за

кгс/кв. см);                                 каждый день предоставления

с любыми                                     коммунальной услуги

отопительными                                ненадлежащего качества

приборами - не                               (независимо от показаний

менее чем на 0,05                            приборов учета) в

МПа (0,5 кгс/кв.                             соответствии с пунктом 101

см) превышающее                              Правил

статическое

давление, требуемое

для постоянного

заполнения системы

отопления

теплоносителем

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<1> Давление в системах холодного водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя.

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.

<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.

Приложение № 9

к Договору управления

многоквартирным домом

- Подписи собственников

(получивших экземпляр договора)

- Приложение № 10

к Договору управления

многоквартирным домом

СВЕДЕНИЯ (примерные)

о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд  (могут меняться в зависимости от технических характеристик дома)

Максимально допустимая мощность потребления электроэнергии на одну квартиру 5000ватт (если на счетчике установлен автомат 25А), подача осуществляется двумя группами по 16А каждая.

| № п/п | Наименование | Установленная мощность, Вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осветительные приборы | 1000 |  |
| 2. | Телевизор | 120-140 |  |
| 3. | Радио- пр.аппаратура | 70-100 |  |
| 4. | Холодильник | 165-300 |  |
| 5. | Морозильник | 140 |  |
| 7 | Стиральная машина: - без подогрева воды - с подогревом воды | 600 |  |
|  |  | 2000-2500 |  |
| 8. | Электропылесосы | 650-1400 |  |
| 9. | Электроутюги | 900-1700 |  |
| 10. | Электрочайники | 1850-2000 |  |
| 11. | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2200-2500 |  |
| 12. | Электрокофеварка | 650-1000 |  |
| 13. | Электромясорубка | 1100 |  |
| 14. | Соковыжималка | 200-300 |  |
| 15. | Тостер | 650-1050 |  |
| 16. | Миксер | 250-400 |  |
| 17. | Электрофены | 400-600 |  |
| 18. | СВЧ | 900-1300 |  |
| 19. | Надплитный фильтр | 250 |  |
| 20. | Вентилятор | 100-200 |  |